## 共通記入様式
提案事項管理番号 | 提案主体名 | 要望事項 （事項名） | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | その他 (特記事項) | 制度の所管官庁等 | 該当法令 | 制度の現状 | 措置の分類 | 措置の内容 | 措置の概要（対応策） | その他
5040005 | （社）日本経済団体連合会 | 離島に立地するガスタービン、ディーゼル機関に係るばい煙の簡易測定法の改善 | 通知が定める簡易測定法に、JISで規定されている測定方式を追加すべきである。少なくとも、「ガルバニ電池方式」、「定電位電解方式」は現行の簡易測定法より測定精度が高く使用実績もあり、また取扱いが容易な分析計であることから、１次スクリーニング用の測定方式である簡易測定法への追加を認めるべきである。 <ガルバニ電池方式> （JIS B 7983) 溶存酸素濃度に比例して電流を発生させるガルバニ電池を採用し，電流量から酸素濃度を求める。測定項目は酸素（Ｏ２）。 <定電位電解方式> （JIS B7982 付属書1規程)> ガス透過性膜を通じて拡散吸収された二酸化硫黄や一酸化窒素などが，定電位電解によって酸化されたときに得られる電解電流を測定して濃度を求める。測定項目は窒素酸化物（ＮＯ，ＮＯ２）、二酸化硫黄など。 | 現行の簡易測定法は、下表のとおり測定誤差が大きい。実際の運用においては、測定値が排出基準を超過しているおそれがあるために、JIS法による測定を実施する頻度が多い。また、JIS法による測定結果では、ほとんどの場合排出基準内にある。 このような中で現行の簡易測定法のみでは、今後も上記のような対応が多くなる。船舶による交通の便が著しく不便なことを考慮して、離島向けに簡易測定法によるばい煙量等の排出状況を把握することを認めた理由からも、測定精度が高い測定方法を用いて１次スクリーニングすることが必要不可欠である。 通知が定められた1987年当時は、ガルバニ方式、定電位方式を使用する携帯型の小型測定機器が、まだ普及していなかったが、その後の技術革新等を踏まえて、新たな測定方式を追加すべきである。 <参考> ■ガルバニ電池方式＋定電位電解方式を採用した分析計と検知管法の精度比較(実測値例) 分析計 検知管法 Ｏ2（測定範囲 0～25vol.%) ±0.2vol.% ±12% ＮＯ(測定範囲 0～3,000ppm) ±5ppm(0～100ppm) ±5%(101～2,000ppm), ±10%(2,001～3,000ppm) ±32% NO2（測定範囲 0～500ppm) ±10%(0～200ppm) ±5%(201～500ppm) ±32% ■窒素酸化物規制値に対する検知管法の測定誤差の想定 （計測機器メーカー資料） 規制値(ppm) ¦ 誤差による最小値(-32%) ¦ 誤差による最大値(+32%)¦ 950 ¦ 540 ¦ 1,500 ¦ 1,200 ¦ 680 ¦ 1,900 ¦ 1,400 ¦ 790 ¦ 2,200 ¦ * 実測値では、誤差想定値を超える場合がある | 離島に設置されているガスタービン及びディーゼル機関に係るばい煙量等の測定は、船舶による交通の便が著しく不便なこと等を考慮して、大気汚染防止法施行規則別表１、２及び３の２備考に掲げる日本工業規格に定める測定法による測定に代えて「簡易測定法」により、ばい煙量等の排出基準を把握することも可能であると環境庁通達（環大規第241号昭和62年11月６日付）及び資源エネルギー庁通達（平成２年１月５日付）によって認められている。 このため、内燃力発電所のガスタービン及びディーゼル機関のばい煙量等の測定については、１次スクリーニングとして簡易測定法による測定を行い、排出基準の超過のおそれがある場合は、都度ＪＩＳによる測定を行い、真値を確認している。 ※環大規大241号に認められたばい煙簡易測定法 ｏ検知管法（硫黄酸化物、窒素酸化物、酸素） ｏイオンクロマトグラフ法（硫黄酸化物、窒素酸化物） ｏスモーク・テスター法（ばいじん） | 環境省 | 大気汚染防止法 離島に立地するガスタービン、ディーゼル機関に係るばい煙の測定法について（環大規第241号昭和62年11月6日） | 大気汚染防止法においては、ばい煙排出者は、施行規則で定められたばい煙の測定法（以下、「公定法」）に従って測定を行うことが義務付けられている。 ただし、離島に設置しているガスタービン、ディーセル機関に係るばい煙量等の測定については、船舶による交通の便が著しく不便なことを考慮して、公定法と簡易測定法との相関関係を確認した上で、簡易測定法を用いて排出状況を把握することも可能とされている。なお、簡易測定法とは、検知管法、イオンクロマトグラフ法及びスモークテスター法であり、地方自治体の担当部局は、簡易測定法を使用してばい煙濃度を行おうとするばい煙排出者に対しては、あらかじめ報告を求めることとなっている。 | b | Ⅳ | 現在普及が進んでいる簡易測定法の種類や測定精度の確保の状況等を把握し、検討することとしたい。
5043012 | （社）日本フランチャイズチェーン協会 | 店内の蛍光灯交換における廃棄物の処理に関する排出事業者の見解。 | コンビニエンスストア店内の多数の天井照明の蛍光灯は定期的に交換しているのが実態であり、業者に交換委託しているのが現状である。 その使用済み蛍光灯の排出事業者が自治体によっては、事業者（店舗）であり、蛍光灯器具の点検を含めた交換工事業者である元請業者ではない（建築請負工事扱いとみなされない）、との見解がある。 排出事業者の該当範囲に柔軟性を持たせる等、運用基準を緩和していただきたい。 | 現実的に、高所作業車が必要とされる、看板等の照明の蛍光灯と同時の作業となり、看板は建築請負工事で店内は請負ではないとの見解は現実的ではないと思う。 いずれにしても、産業廃棄物の適正化がなされることが重要であり、それが担保されれば良いのではないかと思う。 |  | 環境省
5059002 | 東京都 | 自動車排出ガスに係る抜本的な使用過程車対策 | 抜本的な使用過程車対策の実施 | 平成２２年度までに対策地域のすべてで大幅な大気環境の改善を図れるように、更なる法改正を検討し、域外からの流入車規制など実効性かつ即効性ある措置を講じること。また、規制適合車の使用を促すためのステッカー制度は貼付を義務化し、車検制度を活用するなど確実な交付の仕組みを構築するとともに、対策地域内でも車検更新ができる猶予期間内にある自動車についてもステッカー交付の対象とし、規制適合車への転換促進の観点から、猶予期間内にある旨を判別できるようにすること。 （提案理由） 首都圏の一都三県では、平成１５年１０月１日から条例によるディーゼル車規制を実施し、八都県市で連携協力してディーゼル車対策に取り組んでいる。都における平成１７年度大気監視結果では、浮遊粒子状物質の濃度は昭和４８年度の測定以来、初めて全測定局で環境基準を達成したが、幹線道路沿いに残る二酸化窒素の高濃度汚染は依然として深刻な状況にある。 国は、平成１９年５月、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減に関する特別措置法｣を改正したが、その内容は流入車対策を始めとして不十分なものである。 |  | 国土交通省、環境省 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 | 自動車NOｘ・PＭ法に基づき、対策地域においては、トラック・バス等及びディーゼル乗用車のうち排出基準を満たさないものについて、一定の期間が経過した後、自動車検査証を交付しない規制措置（車種規制）を講じている。 | c | - | 本年１月に施行された「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法を一部改正する法律｣に基づき、流入車を使用する事業者による計画的な取組を促進する等により、大気環境の改善を図ることとしている。 また、自動車NOxPM法による流入車を運行する事業者に対する排出基準適合車の使用の努力義務や荷主事業者に対する排出抑制の努力義務の実施を促し、排出基準適合車の普及を促進するため、車種規制に適合しているトラック・バス等にステッカーを貼付する「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法適合車ステッカー制度」を、平成20年１月から任意の貼付制度として実施しており、まずはステッカー貼付の促進に最善を尽くしてまいりたい。
5071003 | 全国生コンクリート工業組合連合会 | コンクリートミキサー車の洗浄水の脱水を行うために利用する生コンクリート脱水プラントの廃棄物処理法上の取扱いの適正化 | 生コンプラントの脱水施設は、現在、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、産業廃棄物処理施設として取り扱われているが、環境省通達・環廃産発第０５０３２５００２の第二に規定されている運用１を適用し、産業廃棄物処理施設としては取り扱わないこととしていただきたい。 | 生コン工場における工場内設備やミキサー車を洗浄したスラッジ水の処理に用いられる脱水機には、生コン製造工程本体から発生する製品(生コン）に係るもの以外のスラッジ水は投入されないものであり、洗車設備の一連の機能の中に脱水機が組み込まれ、水が再利用されていること、またスラッジ水の段階ではそもそも汚泥ではなく検査に適合する原料であること、また事故時でも排水が場外に流出しないことから、環廃産発第050325002号によりその該非の取り扱いが明確化された産業廃棄物処理施設に該当しないものとして取り扱うようにすべきである。これにより、膨大な申請手続を要する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の設置許可の不要化を実現していただきたい。 |  | 環境省
5071004 | 全国生コンクリート工業組合連合会 | 生コンクリートに脱水・固化等の処理を加えたものの廃棄物処理法上の取り扱いの全国一律化 | 生コンクリートに脱水・固化等の処理を加えたものについて、その強度が一定条件を満たす場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いを、特別管理産業廃棄物ではなく、産業廃棄物としての「コンクリートくず」として取うための全国一律の基準を定めていただきたい。 | 平成８年６月４日厚生省生活衛生水道環境部産業廃棄物対策室長からの事務連絡「生コンクリート汚泥を脱水・固化等の処理を行ったものの廃棄物処理法上の取扱いについて」では、コンクリートミキサーの洗浄に伴って生ずる汚泥及び不要となった生コンクリートからの骨材回収に伴って生ずる汚泥を脱水し、一定の養生を行ったもので、固化したモルタルと同様の性状を有するものについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の「ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」に該当するとされ、また、平成８年8月21日厚生省生活衛生水道環境部産業廃棄物対策室からの事務連絡「生コンクリート汚泥を脱水・固化等の処理を行ったものの廃棄物処理法上の取扱いに係る取扱い細目について（以下、「取り扱い細目」という。）では、先の事務連絡中の「固化したモルタルと同様の性状」について、「(1)強度では、建築用ブロックの基準（日本工業規格A5406）から判断して、一軸圧縮強度が80kgf/cm2程度、(2)成分ではセメント、水、骨材、及びコンクリート用混和剤のみにより構成され、これ以外の物が混入していないこと」との基準が示されていたがその後、生衛発第１９０４号平成１２年１２月２８日厚生省生活衛生局水道環境部長の通知により、地方分権の推進を図るため平成８年６月４日付け事務連絡が廃止されている。これにより上記取扱細則も廃止されたことにより、県をまたがる産業廃棄物処理に関する許可に適用される全国の統一的な基準が存在しない現状となっているため、過去一時存在した上記取り扱い細目を見直し新たな基準を確立していただきたい。その際、強度規定が廃棄物としては強度基準が高すぎた部分に修正を加え、これを新たな基準とすべきと考えるので、脱水後の強度増進が期待され運搬時に荷崩れが発生しない程度の硬さがある場合には、廃棄物処理法上の取扱いを「コンクリートくず」として取り扱っていただきたい。具体的な数値については、①型枠を取り外せる圧縮強度として3.5N/mm2、②建設汚泥の定義によるコーン指数200KN/m2、一軸圧縮強さ50KN/m2（0.05N/mm2）、建築用コンクリートブロックの圧縮強さ４N/mm2などを参考としていただきたい。 |  | 環境省
5071005 | 全国生コンクリート工業組合連合会 | レディミクストコンクリート(生コンクリート）の残コン、戻りコンの廃棄物処理法上の規制の緩和 | レディミクストコンクリートについては、建設現場で使用されず不要となり運搬車ドラム内に残ったもの（残コン）及び現場検査で基準値を満足しなかったもの（戻りコン）は、いずれも生コンクリートとしては使用可能であるから生コン工場へ持ち帰るときは、産業廃棄物の収集運搬業の許可は不要としていただきたい。 | 残コン、戻りコンは生コンクリートとして使用可能であるから、そもそも廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。）第二条に定義された産業廃棄物ではない。ついては、生コンクリート製造業者の行う残コン、戻りコンの自社への持ち帰りの行為を産業廃棄物の収集運搬業の行為と判断し廃掃法に基づく産業廃棄物処理業者としての事業許可に係らしめている現在の取り扱いを改める必要がある。かくして、生コンクリート製造業における残コン、戻りコンを産業廃棄物としないことで産業廃棄物を減量することにより、環境対策にもなるので、生コン製造業者の産業廃棄物収集運搬業者の許可を不要化していただきたい。 |  | 環境省
5073001 | ㈱三井物産戦略研究所 | 中間物たる新規化学物質の製造に関する確認手続の簡素化 | 省令第３条に規定する様式２及び様式３に添付すべき書面のうち以下の書面の提出を不要とすることを求める。 様式２にあっては、①製造設備の状況を示す図面、②製造時の取扱方法のうちプロセスフロー、取扱方法及び予想される環境への放出量を説明した書面、並びに③製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置のうちガス吸収塔からの排ガスを説明した書面 様式３にあっては、①新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路及び新規化学物質の予測される環境への放出量のうちプロセスフロー、及び②取扱いにあたって新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措置を説明した書面。 併せて、確認書等は厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならないとされているところ、いずれかの大臣に提出すれば足りることとし、提出を受けた大臣は他の所管の大臣に転送することとすることを求める。 | 施行令第２条第１項第１号に規定する中間物は、あくまでも中間物であって外に排出されることはなく、環境への暴露は想定されない。したがって、環境の汚染が生じることはありえないと考えられるところ、現行制度における添付すべき書面は過剰であると考えられる。そもそも環境の汚染が考えられないのに、提出した書面に記載された事項はどの様に確認のために評価されているのか不明である。 本要望が実現されることで、手続に係る費用が軽減され、医薬品の開発が迅速化されるとともに開発費用も軽減され、開発された医薬品の価格も低減され、医薬品業界の生産性の向上、成長力の向上につながり、また、我が国の医療費の抑制にも資することが期待される。 |  | 厚生労働省、経済産業省、環境省 | ・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（第３条第１項第４号） ・新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令（第３条） | 現在の制度においては、新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従ってその新規化学物質の製造等を行う場合に、新規化学物質の事前審査制度の対象外として取り扱っている。 | 前段ｃ 後段d | - | 環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて事前に確認するため、様式２及び様式３において、当該新規化学物質が他の化学物質に変化するまでの反応プロセスの情報等の提出を申出の際に求めているところであるが、これらの情報は、当該新規化学物質が中間物の製造等における廃棄までを含めたプロセスにおいて適切に取り扱われ、環境中に放出される化学物質の量を極めて小さくするよう管理していることを確認するために必須である。また、確認を受けた者がその確認を受けたところに従ってその新規化学物質の製造等を行っているか、化審法第33条第1項に基づき、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣（以下、「３大臣」。）が事後に監視する際にも必須となるため、当該情報の提出を不要とすることは困難である。 また、３大臣が提出された書面に基づき中間物の確認を行う際の基準については、厚生労働省、経済産業省及び環境省のホームページ（環境省においては、http://www.env.go.jp/chemi/info/tb/080324kijun.pdf）に公開されているので参照いただきたい。 なお、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第3条に規定されている申出書及び確認書の提出先については、厚生労働省分、環境省分についても経済産業省が一括して受け付けることで、申出手続の簡素化を図っているところである。

## PDM
特区の分野 |  | 提案分野 | 地域再生の分野 |  |  | 特区・全国の別 | 都道府県コード |  | 都道府県名 | 提案主体分類コード |  |  | 提案書の公開 | 他の提案との関係 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | 構想
01 国際物流関連 | 01 | 国際物流関連 | A 自然、伝統、地場産業など、個性ある資源を活かした地域づくり | A | 自然、伝統、地場産業など、個性ある資源を活かした地域づくり | A 特区 | 1 北海道 | 1 | 北海道 | a 市区町村単独 | a | 市区町村単独 | 公開 | 0 なし | 札幌市 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 前橋市 | さいたま市 | 千葉市 | 千代田区 | 横浜市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 下関市 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 北九州市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 |  | ○
02 産学連携関連 | 02 | 産学連携関連 | B 観光、イベント、文化・スポーツ、交流 | B | 観光、イベント、文化・スポーツ、交流 | B 全国 | 2 青森県 | 2 | 青森県 | b 都道府県単独 | b | 都道府県単独 | 非公開部分有り | 1 あり（特区） | 函館市 | 弘前市 | 宮古市 | 石巻市 | 能代市 | 米沢市 | 会津若松市 | 日立市 | 足利市 | 高崎市 | 川越市 | 銚子市 | 中央区 | 川崎市 | 長岡市 | 高岡市 | 七尾市 | 敦賀市 | 富士吉田市 | 松本市 | 大垣市 | 浜松市 | 豊橋市 | 四日市市 | 彦根市 | 福知山市 | 堺市 | 姫路市 | 大和高田市 | 海南市 | 米子市 | 浜田市 | 倉敷市 | 呉市 | 宇部市 | 鳴門市 | 丸亀市 | 今治市 | 室戸市 | 福岡市 | 唐津市 | 佐世保市 | 八代市 | 別府市 | 都城市 | 鹿屋市 | 宜野湾市 |  | ×
03 産業活性化関連 | 03 | 産業活性化関連 | C 農林水産業の振興、農村交流 | C | 農林水産業の振興、農村交流 | C 特区又は全国 | 3 岩手県 | 3 | 岩手県 | c 複数市区町村の共同提案 | c | 複数市区町村の共同提案 |  |  | 小樽市 | 八戸市 | 大船渡市 | 塩竈市 | 横手市 | 鶴岡市 | 郡山市 | 土浦市 | 栃木市 | 桐生市 | 熊谷市 | 市川市 | 港区 | 横須賀市 | 三条市 | 魚津市 | 小松市 | 小浜市 | 都留市 | 上田市 | 高山市 | 沼津市 | 岡崎市 | 伊勢市 | 長浜市 | 舞鶴市 | 岸和田市 | 尼崎市 | 大和郡山市 | 橋本市 | 倉吉市 | 出雲市 | 津山市 | 竹原市 | 山口市 | 小松島市 | 坂出市 | 宇和島市 | 安芸市 | 大牟田市 | 鳥栖市 | 島原市 | 人吉市 | 中津市 | 延岡市 | 枕崎市 | 石垣市
04 ＩＴ関連 | 04 | ＩＴ関連 | D 産業振興、産学連携 | D | 産業振興、産学連携 |  | 4 宮城県 | 4 | 宮城県 | d 複数都道府県の共同提案 | d | 複数都道府県の共同提案 |  |  | 旭川市 | 黒石市 | 花巻市 | 気仙沼市 | 大館市 | 酒田市 | いわき市 | 古河市 | 佐野市 | 伊勢崎市 | 川口市 | 船橋市 | 新宿区 | 平塚市 | 柏崎市 | 氷見市 | 輪島市 | 大野市 | 山梨市 | 岡谷市 | 多治見市 | 熱海市 | 一宮市 | 松阪市 | 近江八幡市 | 綾部市 | 豊中市 | 明石市 | 天理市 | 有田市 | 境港市 | 益田市 | 玉野市 | 三原市 | 萩市 | 阿南市 | 善通寺市 | 八幡浜市 | 南国市 | 久留米市 | 多久市 | 諫早市 | 荒尾市 | 日田市 | 日南市 | 阿久根市 | 浦添市
05 農業関連 | 05 | 農業関連 | E 商業、中心市街地活性化 | E | 商業、中心市街地活性化 |  | 5 秋田県 | 5 | 秋田県 | e 都道府県と市区町村の共同提案 | e | 都道府県と市区町村の共同提案 |  |  | 室蘭市 | 五所川原市 | 北上市 | 白石市 | 男鹿市 | 新庄市 | 白河市 | 石岡市 | 鹿沼市 | 太田市 | 行田市 | 館山市 | 文京区 | 鎌倉市 | 新発田市 | 滑川市 | 珠洲市 | 勝山市 | 大月市 | 飯田市 | 関市 | 三島市 | 瀬戸市 | 桑名市 | 草津市 | 宇治市 | 池田市 | 西宮市 | 橿原市 | 御坊市 | 岩美町 | 大田市 | 笠岡市 | 尾道市 | 防府市 | 吉野川市 | 観音寺市 | 新居浜市 | 土佐市 | 直方市 | 伊万里市 | 大村市 | 水俣市 | 佐伯市 | 小林市 | 出水市 | 名護市
06 都市農村交流関連 | 06 | 都市農村交流関連 | F 物流の促進 | F | 物流の促進 |  | 6 山形県 | 6 | 山形県 | f その他（地方自治体と民間企業等との共同提案等） | f | その他（地方自治体と民間企業等との共同提案等） |  |  | 釧路市 | 十和田市 | 久慈市 | 名取市 | 湯沢市 | 寒河江市 | 須賀川市 | 結城市 | 日光市 | 沼田市 | 秩父市 | 木更津市 | 台東区 | 藤沢市 | 小千谷市 | 黒部市 | 加賀市 | 鯖江市 | 韮崎市 | 諏訪市 | 中津川市 | 富士宮市 | 半田市 | 鈴鹿市 | 守山市 | 宮津市 | 吹田市 | 洲本市 | 桜井市 | 田辺市 | 若桜町 | 安来市 | 井原市 | 福山市 | 下松市 | 阿波市 | さぬき市 | 西条市 | 須崎市 | 飯塚市 | 武雄市 | 平戸市 | 玉名市 | 臼杵市 | 日向市 | 大口市 | 糸満市
07 教育関連 | 07 | 教育関連 | G 都市再開発 | G | 都市再開発 |  | 7 福島県 | 7 | 福島県 | g 民間企業 | g | 民間企業 |  |  | 帯広市 | 三沢市 | 遠野市 | 角田市 | 鹿角市 | 上山市 | 喜多方市 | 龍ケ崎市 | 小山市 | 館林市 | 所沢市 | 松戸市 | 墨田区 | 小田原市 | 加茂市 | 砺波市 | 羽咋市 | あわら市 | 南アルプス市 | 須坂市 | 美濃市 | 伊東市 | 春日井市 | 名張市 | 栗東市 | 亀岡市 | 泉大津市 | 芦屋市 | 五條市 | 新宮市 | 智頭町 | 江津市 | 総社市 | 府中市 | 岩国市 | 美馬市 | 東かがわ市 | 大洲市 | 宿毛市 | 田川市 | 鹿島市 | 松浦市 | 山鹿市 | 津久見市 | 串間市 | 指宿市 | 沖縄市
08 幼保連携・一体化推進関連 | 08 | 幼保連携・一体化推進関連 | H 環境 | H | 環境 |  | 8 茨城県 | 8 | 茨城県 | h 社団法人・財団法人 | h | 社団法人・財団法人 |  |  | 北見市 | むつ市 | 一関市 | 多賀城市 | 由利本荘市 | 村山市 | 相馬市 | 下妻市 | 真岡市 | 渋川市 | 飯能市 | 野田市 | 江東区 | 茅ヶ崎市 | 十日町市 | 小矢部市 | かほく市 | 越前市 | 北杜市 | 小諸市 | 瑞浪市 | 島田市 | 豊川市 | 尾鷲市 | 甲賀市 | 城陽市 | 高槻市 | 伊丹市 | 御所市 | 紀の川市 | 八頭町 | 雲南市 | 高梁市 | 三次市 | 光市 | 三好市 | 三豊市 | 伊予市 | 土佐清水市 | 柳川市 | 小城市 | 対馬市 | 菊池市 | 竹田市 | 西都市 | 西之表市 | 豊見城市
09 生活福祉関連 | 09 | 生活福祉関連 | I 教育、福祉、医療など国民生活 | I | 教育、福祉、医療など国民生活 |  | 9 栃木県 | 9 | 栃木県 | i 学校法人・国公立大学 | i | 学校法人・国公立大学 |  |  | 夕張市 | つがる市 | 陸前高田市 | 岩沼市 | 潟上市 | 長井市 | 二本松市 | 常総市 | 大田原市 | 藤岡市 | 加須市 | 茂原市 | 品川区 | 逗子市 | 見附市 | 南砺市 | 白山市 | 坂井市 | 甲斐市 | 伊那市 | 羽島市 | 富士市 | 津島市 | 亀山市 | 野洲市 | 向日市 | 貝塚市 | 相生市 | 生駒市 | 岩出市 | 三朝町 | 東出雲町 | 新見市 | 庄原市 | 長門市 | 勝浦町 | 土庄町 | 四国中央市 | 四万十市 | 八女市 | 嬉野市 | 壱岐市 | 宇土市 | 豊後高田市 | えびの市 | 垂水市 | うるま市
10 まちづくり関連 | 10 | まちづくり関連 | J その他 | J | その他 |  | 10 群馬県 | 10 | 群馬県 | j 医療法人・国公立病院 | j | 医療法人・国公立病院 |  |  | 岩見沢市 | 平川市 | 釜石市 | 登米市 | 大仙市 | 天童市 | 田村市 | 常陸太田市 | 矢板市 | 富岡市 | 本庄市 | 成田市 | 目黒区 | 相模原市 | 村上市 | 射水市 | 能美市 | 永平寺町 | 笛吹市 | 駒ヶ根市 | 恵那市 | 磐田市 | 碧南市 | 鳥羽市 | 湖南市 | 長岡京市 | 守口市 | 豊岡市 | 香芝市 | 紀美野町 | 湯梨浜町 | 奥出雲町 | 備前市 | 大竹市 | 柳井市 | 上勝町 | 小豆島町 | 西予市 | 香南市 | 筑後市 | 神埼市 | 五島市 | 上天草市 | 杵築市 | 清武町 | 薩摩川内市 | 宮古島市
11 地方行革関連 | 11 | 地方行革関連 |  |  |  |  | 11 埼玉県 | 11 | 埼玉県 | k 社会福祉法人 | k | 社会福祉法人 |  |  | 網走市 | 平内町 | 二戸市 | 栗原市 | 北秋田市 | 東根市 | 南相馬市 | 高萩市 | 那須塩原市 | 安中市 | 東松山市 | 佐倉市 | 大田区 | 三浦市 | 燕市 | 舟橋村 | 川北町 | 池田町 | 上野原市 | 中野市 | 美濃加茂市 | 焼津市 | 刈谷市 | 熊野市 | 高島市 | 八幡市 | 枚方市 | 加古川市 | 葛城市 | かつらぎ町 | 琴浦町 | 飯南町 | 瀬戸内市 | 東広島市 | 美祢市 | 佐那河内村 | 三木町 | 東温市 | 香美市 | 大川市 | 川副町 | 西海市 | 宇城市 | 宇佐市 | 北郷町 | 日置市 | 南城市
12 環境･新エネルギー関連 | 12 | 環境･新エネルギー関連 |  |  |  |  | 12 千葉県 | 12 | 千葉県 | l その他の公益法人 | l | その他の公益法人 |  |  | 留萌市 | 今別町 | 八幡平市 | 東松島市 | にかほ市 | 尾花沢市 | 伊達市 | 北茨城市 | さくら市 | みどり市 | 春日部市 | 東金市 | 世田谷区 | 秦野市 | 糸魚川市 | 上市町 | 野々市町 | 南越前町 | 甲州市 | 大町市 | 土岐市 | 掛川市 | 豊田市 | いなべ市 | 東近江市 | 京田辺市 | 茨木市 | 赤穂市 | 宇陀市 | 九度山町 | 北栄町 | 斐川町 | 赤磐市 | 廿日市市 | 周南市 | 石井町 | 直島町 | 上島町 | 東洋町 | 行橋市 | 東与賀町 | 雲仙市 | 阿蘇市 | 豊後大野市 | 南郷町 | 曽於市 | 国頭村
13 国際交流・観光関連 | 13 | 国際交流・観光関連 |  |  |  |  | 13 東京都 | 13 | 東京都 | m 協同組合 | m | 協同組合 |  |  | 苫小牧市 | 蓬田村 | 奥州市 | 大崎市 | 仙北市 | 南陽市 | 桑折町 | 笠間市 | 那須烏山市 | 富士見村 | 狭山市 | 旭市 | 渋谷区 | 厚木市 | 妙高市 | 立山町 | 津幡町 | 越前町 | 中央市 | 飯山市 | 各務原市 | 藤枝市 | 安城市 | 志摩市 | 米原市 | 京丹後市 | 八尾市 | 西脇市 | 山添村 | 高野町 | 日吉津村 | 川本町 | 真庭市 | 安芸高田市 | 山陽小野田市 | 神山町 | 宇多津町 | 久万高原町 | 奈半利町 | 豊前市 | 久保田町 | 南島原市 | 天草市 | 由布市 | 三股町 | 霧島市 | 大宜味村
| A | 自然、伝統、地場産業など、個性ある資源を活かした地域づくり |  |  |  |  | 14 神奈川県 | 14 | 神奈川県 | n ＮＰＯ法人 | n | ＮＰＯ法人 |  |  | 稚内市 | 外ヶ浜町 | 雫石町 | 蔵王町 | 小坂町 | 山辺町 | 国見町 | 取手市 | 下野市 | 榛名町 | 羽生市 | 習志野市 | 中野区 | 大和市 | 五泉市 | 入善町 | 内灘町 | 美浜町 | 市川三郷町 | 茅野市 | 可児市 | 御殿場市 | 西尾市 | 伊賀市 | 安土町 | 南丹市 | 泉佐野市 | 宝塚市 | 平群町 | 湯浅町 | 大山町 | 美郷町 | 美作市 | 江田島市 | 周防大島町 | 那賀町 | 綾川町 | 松前町 | 田野町 | 中間市 | 吉野ヶ里町 | 長与町 | 合志市 | 国東市 | 高原町 | いちき串木野市 | 東村
| B | 観光、イベント、文化・スポーツ、交流 |  |  |  |  | 15 新潟県 | 15 | 新潟県 | o 任意団体 | o | 任意団体 |  |  | 美唄市 | 鰺ヶ沢町 | 葛巻町 | 七ケ宿町 | 上小阿仁村 | 中山町 | 川俣町 | 牛久市 | 上三川町 | 榛東村 | 鴻巣市 | 柏市 | 杉並区 | 伊勢原市 | 上越市 | 朝日町 | 志賀町 | 高浜町 | 増穂町 | 塩尻市 | 山県市 | 袋井市 | 蒲郡市 | 木曽岬町 | 日野町 | 大山崎町 | 富田林市 | 三木市 | 三郷町 | 広川町 | 南部町 | 邑南町 | 浅口市 | 府中町 | 和木町 | 牟岐町 | 琴平町 | 砥部町 | 安田町 | 小郡市 | 基山町 | 時津町 | 城南町 | 姫島村 | 野尻町 | 南さつま市 | 今帰仁村
| C | 農林水産業の振興、農村交流 |  |  |  |  | 16 富山県 | 16 | 富山県 | p 個人 | p | 個人 |  |  | 芦別市 | 深浦町 | 岩手町 | 大河原町 | 藤里町 | 河北町 | 飯野町 | つくば市 | 上河内町 | 吉岡町 | 深谷市 | 勝浦市 | 豊島区 | 海老名市 | 阿賀野市 |  | 宝達志水町 | おおい町 | 鰍沢町 | 佐久市 | 瑞穂市 | 下田市 | 犬山市 | 東員町 | 竜王町 | 久御山町 | 寝屋川市 | 高砂市 | 斑鳩町 | 有田川町 | 伯耆町 | 津和野町 | 建部町 | 海田町 | 上関町 | 美波町 | 多度津町 | 内子町 | 北川村 | 筑紫野市 | 上峰町 | 東彼杵町 | 富合町 | 日出町 | 国富町 | 志布志市 | 本部町
| D | 産業振興、産学連携 |  |  |  |  | 17 石川県 | 17 | 石川県 | ｑ 外国政府 | ｑ | 外国政府 |  |  | 江別市 | 西目屋村 | 滝沢村 | 村田町 | 三種町 | 西川町 | 大玉村 | ひたちなか市 | 河内町 | 吉井町 | 上尾市 | 市原市 | 北区 | 座間市 | 佐渡市 |  | 中能登町 | 若狭町 | 早川町 | 千曲市 | 飛騨市 | 裾野市 | 常滑市 | 菰野町 | 愛荘町 | 井手町 | 河内長野市 | 川西市 | 安堵町 | 美浜町 | 日南町 | 吉賀町 | 瀬戸町 | 熊野町 | 田布施町 | 海陽町 | まんのう町 | 伊方町 | 馬路村 | 春日市 | みやき町 | 川棚町 | 美里町 | 九重町 | 綾町 | 奄美市 | 恩納村
| E | 商業、中心市街地活性化 |  |  |  |  | 18 福井県 | 18 | 福井県 | ｒ その他（複数の主体による共同提案等） | ｒ | その他（複数の主体による共同提案等） |  |  | 赤平市 | 藤崎町 | 紫波町 | 柴田町 | 八峰町 | 朝日町 | 本宮町 | 鹿嶋市 | 西方町 | 上野村 | 草加市 | 流山市 | 荒川区 | 南足柄市 | 魚沼市 |  | 穴水町 |  | 身延町 | 東御市 | 本巣市 | 湖西市 | 江南市 | 朝日町 | 豊郷町 | 宇治田原町 | 松原市 | 小野市 | 川西町 | 日高町 | 日野町 | 海士町 | 和気町 | 坂町 | 平生町 | 松茂町 |  | 松野町 | 芸西村 | 大野城市 | 玄海町 | 波佐見町 | 玉東町 | 玖珠町 | 高鍋町 | 三島村 | 宜野座村
| F | 物流の促進 |  |  |  |  | 19 山梨県 | 19 | 山梨県 | [5 empty] | 紋別市 | 大鰐町 | 矢巾町 | 川崎町 | 五城目町 | 大江町 | 白沢村 | 潮来市 | 二宮町 | 神流町 | 越谷市 | 八千代市 | 板橋区 | 綾瀬市 | 南魚沼市 |  | 能登町 |  | 南部町 | 安曇野市 | 郡上市 | 伊豆市 | 小牧市 | 川越町 | 甲良町 | 山城町 | 大東市 | 三田市 | 三宅町 | 由良町 | 江府町 | 西ノ島町 | 早島町 | 安芸太田町 | 美東町 | 北島町 |  | 鬼北町 | 本山町 | 宗像市 | 有田町 | 小値賀町 | 南関町 |  | 新富町 | 十島村 | 金武町
| G | 都市再開発 |  |  |  |  | 20 長野県 | 20 | 長野県 | [5 empty] | 士別市 | 田舎館村 | 西和賀町 | 丸森町 | 八郎潟町 | 大石田町 | 鏡石町 | 守谷市 | 益子町 | 下仁田町 | 蕨市 | 我孫子市 | 練馬区 | 葉山町 | 胎内市 |  |  |  | 昭和町 | 小海町 | 下呂市 | 御前崎市 | 稲沢市 | 多気町 | 多賀町 | 木津町 | 和泉市 | 加西市 | 田原本町 | 印南町 |  | 知夫村 | 里庄町 | 北広島町 | 秋芳町 | 藍住町 |  | 愛南町 | 大豊町 | 太宰府市 | 大町町 | 江迎町 | 長洲町 |  | 西米良村 | 頴娃町 | 伊江村
| H | 環境 |  |  |  |  | 21 岐阜県 | 21 | 岐阜県 | [5 empty] | 名寄市 | 板柳町 | 金ケ崎町 | 亘理町 | 井川町 | 金山町 | 天栄村 | 常陸大宮市 | 茂木町 | 南牧村 | 戸田市 | 鴨川市 | 足立区 | 寒川町 | 聖籠町 |  |  |  | 道志村 | 川上村 | 海津市 | 菊川市 | 新城市 | 明和町 | 虎姫町 | 加茂町 | 箕面市 | 篠山市 | 曽爾村 | みなべ町 |  | 隠岐の島町 | 矢掛町 | 大崎上島町 | 阿武町 | 板野町 |  |  | 土佐町 | 前原市 | 江北町 | 鹿町町 | 和水町 |  | 木城町 | 知覧町 | 読谷村
| I | 教育、福祉、医療など国民生活 |  |  |  |  | 22 静岡県 | 22 | 静岡県 | [5 empty] | 三笠市 | 鶴田町 | 平泉町 | 山元町 | 大潟村 | 最上町 | 下郷町 | 那珂市 | 市貝町 | 甘楽町 | 入間市 | 鎌ケ谷市 | 葛飾区 | 大磯町 | 弥彦村 |  |  |  | 西桂町 | 南牧村 | 岐南町 | 伊豆の国市 | 東海市 | 大台町 | 湖北町 | 笠置町 | 柏原市 | 養父市 | 御杖村 | 日高川町 |  |  | 新庄村 | 世羅町 | 阿東町 | 上板町 |  |  | 大川村 | 古賀市 | 白石町 | 佐々町 | 植木町 |  | 川南町 | 川辺町 | 嘉手納町
| J | その他 |  |  |  |  | 23 愛知県 | 23 | 愛知県 | [5 empty] | 根室市 | 中泊町 | 藤沢町 | 松島町 | 美郷町 | 舟形町 | 檜枝岐村 | 筑西市 | 芳賀町 | 中之条町 | 鳩ヶ谷市 | 君津市 | 江戸川区 | 二宮町 | 田上町 |  |  |  | 忍野村 | 南相木村 | 笠松町 | 牧之原市 | 大府市 | 玉城町 | 高月町 | 和束町 | 羽曳野市 | 丹波市 | 高取町 | 白浜町 |  |  | 鏡野町 | 神石高原町 |  | つるぎ町 |  |  | 春野町 | 福津市 | 太良町 | 新上五島町 | 大津町 |  | 都農町 | さつま町 | 北谷町
| ア | ハローワーク関連業務 |  |  |  |  | 24 三重県 | 24 | 三重県 | [5 empty] | 千歳市 | 野辺地町 | 住田町 | 七ヶ浜町 | 羽後町 | 真室川町 | 只見町 | 坂東市 | 壬生町 | 長野原町 | 朝霞市 | 富津市 | 八王子市 | 中井町 | 阿賀町 |  |  |  | 山中湖村 | 北相木村 | 養老町 | 東伊豆町 | 知多市 | 度会町 | 木之本町 | 精華町 | 門真市 | 南あわじ市 | 明日香村 | 上富田町 |  |  | 勝央町 |  |  | 東みよし町 |  |  | いの町 | うきは市 |  |  | 菊陽町 |  | 門川町 | 長島町 | 北中城村
| イ | 統計調査関連業務 |  |  |  |  | 25 滋賀県 | 25 | 滋賀県 | [5 empty] | 滝川市 | 七戸町 | 大槌町 | 利府町 | 東成瀬村 | 大蔵村 | 南会津町 | 稲敷市 | 野木町 | 嬬恋村 | 志木市 | 浦安市 | 立川市 | 大井町 | 出雲崎町 |  |  |  | 鳴沢村 | 佐久穂町 | 垂井町 | 河津町 | 知立市 | 大紀町 | 余呉町 | 南山城村 | 摂津市 | 朝来市 | 上牧町 | すさみ町 |  |  | 奈義町 | [5 empty] | 仁淀川町 | 宮若市 |  |  | 南小国町 |  | 北川町 | 菱刈町 | 中城村
| ウ | 公物管理関連業務 |  |  |  |  | 26 京都府 | 26 | 京都府 | [5 empty] | 砂川市 | 六戸町 | 山田町 | 大和町 |  | 鮭川村 | 北塩原村 | かすみがうら市 | 大平町 | 草津町 | 和光市 | 四街道市 | 武蔵野市 | 松田町 | 川口町 |  |  |  | 富士河口湖町 | 軽井沢町 | 関ケ原町 | 南伊豆町 | 尾張旭市 | 南伊勢町 | 西浅井町 | 京丹波町 | 高石市 | 淡路市 | 王寺町 | 那智勝浦町 |  |  | 西粟倉村 | [5 empty] | 中土佐町 | 嘉麻市 |  |  | 小国町 |  | 諸塚村 | 加治木町 | 西原町
| エ | 窓口関連業務 |  |  |  |  | 27 大阪府 | 27 | 大阪府 | [5 empty] | 歌志内市 | 横浜町 | 岩泉町 | 大郷町 |  | 戸沢村 | 西会津町 | 桜川市 | 藤岡町 | 六合村 | 新座市 | 袖ケ浦市 | 三鷹市 | 山北町 | 湯沢町 |  |  |  | 小菅村 | 御代田町 | 神戸町 | 松崎町 | 高浜市 | 紀北町 |  | 伊根町 | 藤井寺市 | 宍粟市 | 広陵町 | 太地町 |  |  | 久米南町 | [5 empty] | 佐川町 | 朝倉市 |  |  | 産山村 |  | 椎葉村 | 姶良町 | 与那原町
| オ | 許認可関連業務 |  |  |  |  | 28 兵庫県 | 28 | 兵庫県 | [5 empty] | 深川市 | 東北町 | 田野畑村 | 富谷町 |  | 高畠町 | 磐梯町 | 神栖市 | 岩舟町 | 高山村 | 桶川市 | 八街市 | 青梅市 | 開成町 | 津南町 |  |  |  | 丹波山村 | 立科町 | 輪之内町 | 西伊豆町 | 岩倉市 | 御浜町 |  | 与謝野町 | 東大阪市 | 加東市 | 河合町 | 古座川町 |  |  | 美咲町 | [5 empty] | 越知町 | 那珂川町 |  |  | 高森町 |  | 美郷町 | 蒲生町 | 南風原町
| カ | 徴収関連業務 |  |  |  |  | 29 奈良県 | 29 | 奈良県 | [5 empty] | 富良野市 | 六ヶ所村 | 普代村 | 大衡村 |  | 川西町 | 猪苗代町 | 行方市 | 都賀町 | 東吾妻町 | 久喜市 | 印西市 | 府中市 | 箱根町 | 刈羽村 |  |  |  |  | 青木村 | 安八町 | 函南町 | 豊明市 | 紀宝町 |  |  | 泉南市 | たつの市 | 吉野町 | 北山村 |  |  | 吉備中央町 | [5 empty] | 梼原町 | 宇美町 |  |  | 西原村 |  | 高千穂町 | 湧水町 | 渡嘉敷村
| キ | 施設管理・運営業務 |  |  |  |  | 30 和歌山県 | 30 | 和歌山県 | [5 empty] | 登別市 | おいらせ町 | 川井村 | 色麻町 |  | 小国町 | 会津坂下町 | 鉾田市 | 塩谷町 | 片品村 | 北本市 | 白井市 | 昭島市 | 真鶴町 | 関川村 |  |  |  |  | 長和町 | 揖斐川町 | 清水町 | 日進市 |  |  |  | 四條畷市 | 猪名川町 | 大淀町 | 串本町 | [8 empty] | 日高村 | 篠栗町 |  |  | 南阿蘇村 |  | 日之影町 | 大崎町 | 座間味村
| ク | 研修業務 |  |  |  |  | 31 鳥取県 | 31 | 鳥取県 | [5 empty] | 恵庭市 | 大間町 | 軽米町 | 加美町 |  | 白鷹町 | 湯川村 | つくばみらい市 | 高根沢町 | 川場村 | 八潮市 | 富里市 | 調布市 | 湯河原町 | 荒川町 |  |  |  |  | 下諏訪町 | 大野町 | 長泉町 | 田原市 |  |  |  | 交野市 | 多可町 | 下市町 | [9 empty] | 津野町 | 志免町 |  |  | 御船町 |  | 五ヶ瀬町 | 東串良町 | 粟国村
| ケ | 相談業務 |  |  |  |  | 32 島根県 | 32 | 島根県 | [5 empty] | 伊達市 | 東通村 | 野田村 | 涌谷町 |  | 飯豊町 | 柳津町 | 小美玉市 | 那須町 | 昭和村 | 富士見市 | 南房総市 | 町田市 | 愛川町 | 神林村 |  |  |  |  | 富士見町 | 池田町 | 小山町 | 愛西市 |  |  |  | 大阪狭山市 | 稲美町 | 黒滝村 | [9 empty] | 四万十町 | 須恵町 |  |  | 嘉島町 |  |  | 錦江町 | 渡名喜村
| コ | 調査、研究業務 |  |  |  |  | 33 岡山県 | 33 | 岡山県 | [5 empty] | 北広島市 | 風間浦村 | 九戸村 | 美里町 |  | 三川町 | 三島町 | 茨城町 | 那珂川町 | みなかみ町 | 三郷市 | 匝瑳市 | 小金井市 | 清川村 | 朝日村 |  |  |  |  | 原村 | 北方町 | 芝川町 | 清須市 |  |  |  | 阪南市 | 播磨町 | 天川村 | [9 empty] | 大月町 | 新宮町 |  |  | 益城町 |  |  | 南大隅町 | 南大東村
| サ | 広報、普及啓発業務 |  |  |  |  | 34 広島県 | 34 | 広島県 | [5 empty] | 石狩市 | 佐井村 | 洋野町 | 女川町 |  | 庄内町 | 金山町 | 大洗町 |  | 玉村町 | 蓮田市 | 香取市 | 小平市 | 城山町 | 山北町 |  |  |  |  | 辰野町 | 坂祝町 | 富士川町 | 北名古屋市 |  |  |  | 島本町 | 市川町 | 野迫川村 | [9 empty] | 三原村 | 久山町 |  |  | 甲佐町 |  |  | 肝付町 | 北大東村
| シ | 内部管理業務 |  |  |  |  | 35 山口県 | 35 | 山口県 | [5 empty] | 北斗市 | 三戸町 | 一戸町 | 本吉町 |  | 遊佐町 | 昭和村 | 城里町 |  | 板倉町 | 坂戸市 | 山武市 | 日野市 | 藤野町 | 粟島浦村 |  |  |  |  | 箕輪町 | 富加町 | 由比町 | 弥富市 |  |  |  | 豊能町 | 福崎町 | 十津川村 | [9 empty] | 黒潮町 | 粕屋町 |  |  | 山都町 |  |  | 中種子町 | 伊平屋村
| ス | その他業務 |  |  |  |  | 36 徳島県 | 36 | 徳島県 | [5 empty] | 当別町 | 五戸町 |  | 南三陸町 |  |  | 会津美里町 | 東海村 |  | 明和町 | 幸手市 | いすみ市 | 東村山市 | [6 empty] | 飯島町 | 川辺町 | 岡部町 | 東郷町 |  |  |  | 能勢町 | 神河町 | 下北山村 | [10 empty] | 芦屋町 |  |  | 氷川町 |  |  | 南種子町 | 伊是名村
| セ | 官民競争入札等の制度等に関する要望 |  |  |  |  | 37 香川県 | 37 | 香川県 | [5 empty] | 新篠津村 | 田子町 |  |  |  |  | 西郷村 | 大子町 |  | 千代田町 | 鶴ヶ島市 | 酒々井町 | 国分寺市 | [6 empty] | 南箕輪村 | 七宗町 | 大井川町 | 長久手町 |  |  |  | 忠岡町 | 太子町 | 上北山村 | [10 empty] | 水巻町 |  |  | 芦北町 |  |  | 上屋久町 | 久米島町
[7 empty] | 38 愛媛県 | 38 | 愛媛県 | [5 empty] | 松前町 | 南部町 |  |  |  |  | 泉崎村 | 美浦村 |  | 大泉町 | 日高市 | 印旛村 | 国立市 | [6 empty] | 中川村 | 八百津町 | 吉田町 | 豊山町 |  |  |  | 熊取町 | 上郡町 | 川上村 | [10 empty] | 岡垣町 |  |  | 津奈木町 |  |  | 屋久町 | 八重瀬町
[7 empty] | 39 高知県 | 39 | 高知県 | [5 empty] | 福島町 | 階上町 |  |  |  |  | 中島村 | 阿見町 |  | 邑楽町 | 吉川市 | 本埜村 | 福生市 | [6 empty] | 宮田村 | 白川町 | 川根町 | 春日町 |  |  |  | 田尻町 | 佐用町 | 東吉野村 | [10 empty] | 遠賀町 |  |  | 錦町 |  |  | 大和村 | 多良間村
[7 empty] | 40 福岡県 | 40 | 福岡県 | [5 empty] | 知内町 | 新郷村 |  |  |  |  | 矢吹町 | 鉾田市: 河内町; 北本市: ふじみ野市; 白井市: 栄町; 昭島市: 狛江市 |  |  |  |  | 松川町 | 東白川村 | 川根本町 | 大口町 |  |  |  | 岬町 | 香美町 | [11 empty] | 小竹町 |  |  | 多良木町 |  |  | 宇検村 | 竹富町
[7 empty] | 41 佐賀県 | 41 | 佐賀県 | [5 empty] | 木古内町 | [5 empty] | 棚倉町 | 鉾田市: 八千代町; 北本市: 伊奈町; 白井市: 神崎町; 昭島市: 東大和市 |  |  |  |  | 高森町 | 御嵩町 | 森町 | 扶桑町 |  |  |  | 太子町 | 新温泉町 | [11 empty] | 鞍手町 |  |  | 湯前町 |  |  | 瀬戸内町 | 与那国町
[7 empty] | 42 長崎県 | 42 | 長崎県 | [5 empty] | 七飯町 | [5 empty] | 矢祭町 | 鉾田市: 五霞町; 北本市: 三芳町; 白井市: 多古町; 昭島市: 清瀬市 |  |  |  |  | 阿南町 | 白川村 | 新居町 | 七宝町 |  |  |  | 河南町 | [12 empty] | 桂川町 |  |  | 水上村 |  |  | 龍郷町
[7 empty] | 43 熊本県 | 43 | 熊本県 | [5 empty] | 鹿部町 | [5 empty] | 塙町 | 鉾田市: 境町; 北本市: 毛呂山町; 白井市: 東庄町; 昭島市: 東久留米市 |  |  |  |  | 清内路村 |  |  | 美和町 |  |  |  | 千早赤阪村 | [12 empty] | 筑前町 |  |  | 相良村 |  |  | 喜界町
[7 empty] | 44 大分県 | 44 | 大分県 | [5 empty] | 森町 | [5 empty] | 鮫川村 | 鉾田市: 利根町; 北本市: 越生町; 白井市: 大網白里町; 昭島市: 武蔵村山市 |  |  |  |  | 阿智村 |  |  | 甚目寺町 | [16 empty] | 東峰村 |  |  | 五木村 |  |  | 徳之島町
[7 empty] | 45 宮崎県 | 45 | 宮崎県 | [5 empty] | 八雲町 | [5 empty] | 石川町 | 北本市: 滑川町; 白井市: 九十九里町; 昭島市: 多摩市 |  |  |  |  | 平谷村 |  |  | 大治町 | [16 empty] | 二丈町 |  |  | 山江村 |  |  | 天城町
[7 empty] | 46 鹿児島県 | 46 | 鹿児島県 | [5 empty] | 長万部町 | [5 empty] | 玉川村 | 北本市: 嵐山町; 白井市: 芝山町; 昭島市: 稲城市 |  |  |  |  | 根羽村 |  |  | 蟹江町 | [16 empty] | 志摩町 |  |  | 球磨村 |  |  | 伊仙町
[7 empty] | 47 沖縄県 | 47 | 沖縄県 | [5 empty] | 江差町 | [5 empty] | 平田村 | 北本市: 小川町; 白井市: 横芝光町; 昭島市: 羽村市 |  |  |  |  | 下條村 |  |  | 飛島村 | [16 empty] | 大刀洗町 |  |  | あさぎり町 |  |  | 和泊町
[7 empty] | 50 その他 | 50 | その他 | [5 empty] | 上ノ国町 | [5 empty] | 浅川町 | 北本市: 川島町; 白井市: 一宮町; 昭島市: あきる野市 |  |  |  |  | 売木村 |  |  | 阿久比町 | [16 empty] | 大木町 |  |  | 苓北町 |  |  | 知名町
[15 empty] | 厚沢部町 | [5 empty] | 古殿町 | 北本市: 吉見町; 白井市: 睦沢町; 昭島市: 西東京市 |  |  |  |  | 天龍村 |  |  | 東浦町 | [16 empty] | 黒木町 | [5 empty] | 与論町
[15 empty] | 乙部町 | [5 empty] | 三春町 | 北本市: 鳩山町; 白井市: 長生村; 昭島市: 瑞穂町 |  |  |  |  | 泰阜村 |  |  | 南知多町 | [16 empty] | 上陽町
[15 empty] | 奥尻町 | [5 empty] | 小野町 | 北本市: ときがわ町; 白井市: 白子町; 昭島市: 日の出町 |  |  |  |  | 喬木村 |  |  | 美浜町 | [16 empty] | 立花町
[15 empty] | 今金町 | [5 empty] | 広野町 | 北本市: 横瀬町; 白井市: 長柄町; 昭島市: 檜原村 |  |  |  |  | 豊丘村 |  |  | 武豊町 | [16 empty] | 広川町
[15 empty] | せたな町 | [5 empty] | 楢葉町 | 北本市: 皆野町; 白井市: 長南町; 昭島市: 奥多摩町 |  |  |  |  | 大鹿村 |  |  | 一色町 | [16 empty] | 矢部村
[15 empty] | 島牧村 | [5 empty] | 富岡町 | 北本市: 長瀞町; 白井市: 大多喜町; 昭島市: 大島町 |  |  |  |  | 上松町 |  |  | 吉良町 | [16 empty] | 星野村
[15 empty] | 寿都町 | [5 empty] | 川内村 | 北本市: 小鹿野町; 白井市: 御宿町; 昭島市: 利島村 |  |  |  |  | 南木曽町 |  |  | 幡豆町 | [16 empty] | 瀬高町
[15 empty] | 黒松内町 | [5 empty] | 大熊町 | 北本市: 東秩父村; 白井市: 鋸南町; 昭島市: 新島村 |  |  |  |  | 木祖村 |  |  | 幸田町 | [16 empty] | 山川町
[15 empty] | 蘭越町 | [5 empty] | 双葉町 | 北本市: 美里町; 昭島市: 神津島村 |  |  |  |  | 王滝村 |  |  | 三好町 | [16 empty] | 高田町
[15 empty] | ニセコ町 | [5 empty] | 浪江町 | 北本市: 神川町; 昭島市: 三宅村 |  |  |  |  | 大桑村 |  |  | 設楽町 | [16 empty] | 香春町
[15 empty] | 真狩村 | [5 empty] | 葛尾村 | 北本市: 上里町; 昭島市: 御蔵島村 |  |  |  |  | 木曽町 |  |  | 東栄町 | [16 empty] | 添田町
[15 empty] | 留寿都村 | [5 empty] | 新地町 | 北本市: 江南町; 昭島市: 八丈町 |  |  |  |  | 麻績村 |  |  | 豊根村 | [16 empty] | 糸田町
[15 empty] | 喜茂別町 | [5 empty] | 飯舘村 | 北本市: 寄居町; 昭島市: 青ヶ島村 |  |  |  |  | 生坂村 |  |  | 音羽町 | [16 empty] | 川崎町
[15 empty] | 京極町 | [6 empty] | 北本市: 騎西町; 昭島市: 小笠原村 |  |  |  |  | 波田町 |  |  | 小坂井町 | [16 empty] | 大任町
[15 empty] | 倶知安町 | [6 empty] | 北本市: 北川辺町 |  |  |  |  | 山形村 |  |  | 御津町 | [16 empty] | 赤村
[15 empty] | 共和町 | [6 empty] | 北本市: 大利根町 |  |  |  |  | 朝日村 | [19 empty] | 福智町
[15 empty] | 岩内町 | [6 empty] | 北本市: 宮代町 |  |  |  |  | 筑北村 | [19 empty] | 苅田町
[15 empty] | 泊村 | [6 empty] | 北本市: 白岡町 |  |  |  |  | 池田町 | [19 empty] | みやこ町
[15 empty] | 神恵内村 | [6 empty] | 北本市: 菖蒲町 |  |  |  |  | 松川村 | [19 empty] | 吉富町
[15 empty] | 積丹町 | [6 empty] | 北本市: 栗橋町 |  |  |  |  | 白馬村 | [19 empty] | 上毛町
[15 empty] | 古平町 | [6 empty] | 北本市: 鷲宮町 |  |  |  |  | 小谷村 | [19 empty] | 築上町
[15 empty] | 仁木町 | [6 empty] | 北本市: 杉戸町 |  |  |  |  | 坂城町
[15 empty] | 余市町 | [6 empty] | 北本市: 松伏町 |  |  |  |  | 小布施町
[15 empty] | 赤井川村 | [18 empty] | 高山村
[15 empty] | 南幌町 | [18 empty] | 山ノ内町
[15 empty] | 奈井江町 | [18 empty] | 木島平村
[15 empty] | 上砂川町 | [18 empty] | 野沢温泉村
[15 empty] | 由仁町 | [18 empty] | 信州新町
[15 empty] | 長沼町 | [18 empty] | 信濃町
[15 empty] | 栗山町 | [18 empty] | 小川村
[15 empty] | 月形町 | [18 empty] | 中条村
[15 empty] | 浦臼町 | [18 empty] | 飯綱町
[15 empty] | 新十津川町 | [18 empty] | 栄村
妹背牛町
秩父別町
雨竜町
北竜町
沼田町
幌加内町
鷹栖町
東神楽町
当麻町
比布町
愛別町
上川町
東川町
美瑛町
上富良野町
中富良野町
南富良野町
占冠村
和寒町
剣淵町
下川町
美深町
音威子府村
中川町
増毛町
小平町
苫前町
羽幌町
初山別村
遠別町
天塩町
幌延町
猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町
豊富町
礼文町
利尻町
利尻富士町
美幌町
津別町
斜里町
清里町
小清水町
訓子府町
置戸町
佐呂間町
遠軽町
上湧別町
湧別町
滝上町
興部町
西興部村
雄武町
大空町
豊浦町
壮瞥町
白老町
厚真町
洞爺湖町
安平町
むかわ町
日高町
平取町
新冠町
浦河町
様似町
えりも町
新ひだか町
音更町
士幌町
上士幌町
鹿追町
新得町
清水町
芽室町
中札内村
更別村
大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
釧路町
厚岸町
浜中町
標茶町
弟子屈町
鶴居村
白糠町
別海町
中標津町
標津町
羅臼町